## Stationär besökare
Arrangemang för stationära besökare (konserter och liknande).
Beräkning av ekvivalent och maximal ljudtrycksnivå efter mätning enligt SP-INFO 2004:45 Reviderad 2014, avsnitt 5.1.
Fyll i de gula fälten.
LAeq, avläst värde |  | dB | "LAeq" kan vara uppmätt LAeq1h eller LAeqARR
LAFmax, avläst värde |  | dB
Korrektion för personburen mikrofon, K1 |  | dB | Se avsnitt 6.1.1: Välj K1 = 0 dB, K1 = -1 dB eller K1 = -2,5 dB
(Korrektion för avbruten mätning av LAeq1h, K2 |  | dB) | Från figur 2. OBS! Används sällan, se avsnitt 5.1.2.1
Mätinstrumentets standardavvikelse, σ1 |  | dB | Från tabell 2
Mätosäkerhet, MO_A | 0 | dB
Korrektion för mätosäkerhet, K4_A | 0 | dB
Resultat:
Korrigerat LAeq |  | dB
Korrigerat LAFmax |  | dB

## Mobil besökare
Arrangemang med mobila besökare (nattklubb, dansbana, pub och liknande).
Beräkning av ekvivalent och maximal ljudtrycksnivå efter mätning enligt SP-INFO 2004:45 Reviderad 2014, avsnitt 5.2.
Fyll i de gula fälten.
LAeq, avläst värde mätposition 1 |  | dB
LAeq, avläst värde mätposition 2 |  | dB
LAFmax, avläst värde mätposition 3 |  | dB
Korrektion för personburen mikrofon, K1 |  | dB | Se avsnitt 6.1.1: Välj K1 = 0 dB, K1 = -1 dB eller K1 = -2,5 dB
Mätinstrumentets standardavvikelse, σ1 |  | dB | Från tabell 2
ΔL (LAeq,pos1 - LAeq,pos2) | 0 | dB
Korrektion för persons vistelse, K3 | 0 | dB
Mätosäkerhet, MO_A | 0 | dB
Mätosäkerhet, MO_B | 0 | dB
Korrektion för mätosäkerhet, K4_A | 0 | dB
Korrektion för mätosäkerhet, K4_B | 0 | dB
Resultat:
Korrigerat LAeq15min |  | dB | Använd detta värde om det finns ett dansgolv (se avsnitt 6.2.2)
Korrigerat LAeq15min |  | dB | Använd detta värde om det inte finns ett dansgolv
Korrigerat LAFmax |  | dB

## Kalkylator
Beräkna ekvation 2, 3 och 4 i mätmetoden. Fyll i de gula fälten.
Avnitt 3, ekvation 2:
Om ekvivalentnivån har olika (konstanta) värden Leq1, Leq2, Leq3,... under tidsintervallerna
T1, T2, T3,… kan ekvivalentnivån för den totala tidsperioden Ttot = T1 + T2 + T3 +... beräknas ur
| tidsperiod (nr) | Leq (dB) | T (minuter) | Exempel:
| 1 |  |  | En konsert pågår 19.30-21.40.
| 2 |  |  | Mätvärden:
| 3 |  |  | 19.30-20.30: LAeq1h = 93,4 dBA
| 4 |  |  | 20.30-21.30: LAeq1h = 96,2 dBA
| 5 |  |  | 21.30-21.40: LAeq = 103,1 dBA
6
| 7 |  |  | Vi använder ekvation 2 för att beräkna
| 8 |  |  | ekvivalentnivån för hela konserten och
| 9 |  |  | får att LAeqARR = 96,5 dBA.
10
| LeqTtot |  | dB |  | 0 | 0
| Avsnitt 3, ekvation 3: |  |  | Från exemplet ovan:
LAeqTs = 103,1 dBA
Ts = 10 minuter
| LAeqTs |  | dBA | LAeq1h blir 95,3 dBA
| Ts |  | minuter
| LAeq1h |  | dBA
| Avsnitt 3, ekvation 4: |  |  | Exempel:
LAeq15min mäts på en nattklubb strax
före den stänger. Mätningen börjar 00.45
men musiken tystnar kl 00.54, innan
| LAeqTs |  | dBA | mätperioden är slut. Ekvivalentnivån
| Ts |  | minuter | mätt 00.45-00.54 är LAeqTs = 87,3 dBA.
| LAeq15min |  | dBA | Då blir LAeq15min = 85,0 dBA (00.45-01.00)

## 2 exempel
Exempel mätning på konsert.
Förutsättningar:
- | Konserten var över en timme lång. Vi bestämde oss för att mäta LAeq1h (alltså mättid = 1 timme med start då konserten börjar).
- | Ljudnivåmätaren som användes var av klass 1 och hölls i händerna under mätningen (dvs EJ personburen mikrofon).
Därmed vet vi från mätmetodens avsnitt 6.1.1 att korrektionen för personburen mikrofon (K1) blir 0 dB.
Därtill fås ur tabell 2 i mätmetoden att mätinstrumentets standardavvikelse (σ1) är 0,5 dB.
- | (Mätningen avbröts inte p g a att nivån var för ovanligt hög, dvs K2 = 0 dB.)
- | Uppmätt (dvs från instrumentet avläst) ekvivalentnivå, LAeq1h var 94,2 dB.
- | Uppmätt maximalnivå, LAFmax var 103,9 dB.
Vi väljer fliken märkt "Stationär besökare" och fyller i de gula rutorna formuläret enligt nedan:
|  | LAeq, avläst värde |  |  | 94.2 | dB | "LAeq" kan vara uppmätt LAeq1h eller LAeqARR
|  | LAFmax, avläst värde |  |  | 103.9 | dB
|  | Korrektion för personburen mikrofon, K1 |  |  | 0 | dB | Se avsnitt 6.1.1: Välj K1 = 0 dB, K1 = -1 dB eller K1 = -2,5 dB
|  | (Korrektion för avbruten mätning av LAeq1h, K2 |  |  |  | dB) | Från figur 2. OBS! Används sällan, se avsnitt 5.1.2.1
|  | Mätinstrumentets standardavvikelse, σ1 |  |  | 0.5 | dB | Från tabell 2
|  | Mätosäkerhet, MO_A |  |  | 1 | dB
|  | Korrektion för mätosäkerhet, K4_A |  |  | 0.8 | dB
Resultat:
|  | Korrigerat LAeq |  |  | 93.4 | dB
|  | Korrigerat LAFmax |  |  | 103.1 | dB
I de blå rutorna visas de korrigerade nivåer som skall redovisas: LAeq1h = 93 dB och LAFmax = 103 dB.
Exempel mätning på en nattklubb.
(Detta exempel är hämtat från exempel B.2 i mätmetoden)
Förutsättningar:
- | En klass 1 ljudnivåmätare med personburen mikrofon placerad vid kragen har använts. Ljudet bedömdes inte komma
från någon särskild riktning och därmed blir korrektionen för personburen mikrofon (K1) -1,0 dB.
Tabell 2 i mätmetoden ger att mätinstrumentets standardavvikelse (σ1) är 1,5 dB.
- | Uppmätt (dvs från instrumentet avläst) ekvivalentnivå i mätposition 1 var 94,7 dB.
- | Uppmätt ekvivalentnivå i mätposition 2 var 93,5 dB.
- | Ingen särskild position med lokalt högre ljudtrycksnivå hittades varför maximalnivå istället mättes i mätposition 1.
Uppmätt maximalnivå (LAFmax) var 103,4 dB.
Vi väljer fliken märkt "Mobil besökare" och fyller i formuläret enligt nedan:
| LAeq, avläst värde mätposition 1 |  | 94.7 | dB
| LAeq, avläst värde mätposition 2 |  | 93.5 | dB
| LAFmax, avläst värde mätposition 3 |  | 103.4 | dB
| Korrektion för personburen mikrofon, K1 |  | -1 | dB | Se avsnitt 6.1.1: Välj K1 = 0 dB, K1 = -1 dB eller K1 = -2,5 dB
| Mätinstrumentets standardavvikelse, σ1 |  | 1.5 | dB | Från tabell 2
| ΔL (LAeq,pos1 - LAeq,pos2) |  | 1.2 | dB
| Korrektion för persons vistelse, K3 |  | 0 | dB
| Mätosäkerhet, MO_A |  | 3 | dB
| Mätosäkerhet, MO_B |  | 3.6056 | dB
| Korrektion för mätosäkerhet, K4_A |  | 2.4 | dB
| Korrektion för mätosäkerhet, K4_B |  | 2.8844 | dB
Resultat:
| Korrigerat LAeq15min |  | 90.8156 | dB | Använd detta värde om det finns ett dansgolv (se avsnitt 6.2.2)
| Korrigerat LAeq15min |  | 91.3 | dB | Använd detta värde om det inte finns ett dansgolv
| Korrigerat LAFmax |  | 100 | dB
De korrigerade nivåerna som skall redovisas blev alltså LAeq = 91 dB och LAFmax = 100 dB.

## Övrig info
Fil: | SP-INFO 2004-45 Reviderad 2014, beräkning operativ tillsyn.xls
Version: | 2
Excelbladet är avsett för att användas till mätmetod SP-INFO 2004:45 Reviderad 2014.
Det går att ladda ner från SPs hemsida, www.sp.se.
Kommentar till första versionen från 2007:
Du får använda det på egen risk; jag har gjort mitt bästa för att se till att det räknar helt i enlighet
med mätmetoden men frånsäger mig ansvar för eventuella felaktigheter.
För att minska risken för att de inlagda formlerna av misstag förvanskas har jag låst excelbladet för ändringar.
Ifall du vill skapa ditt eget blad, göra ändringar etc behöver du först låsa upp skyddet - lösenordet är SP.
Borås, 2007-11-16
Andreas Gustafson
Kommentar till andra versionen från 2014:
Hänvisar till mätmetod reviderad 2014, i övrigt inga ändringar.
Göteborg, 2014-12-03
Andreas Gustafson