## Översiktsmetod (ISO 10052)
Mall för utvärdering av mätresultat enligt översiktsmetod (ISO 10052) i SP Rapport 2015:02 version 1.0
Beräkning av resultat och utvärdering ska göras enligt de ekvationer som anges i rapporten. Detta excelark ska ses som ett stöd till metoden för utvärdering.
SP ansvarar inte för felaktig användning av detta utvärderingsverktyg. Det är användarens ansvar att säkerställa att ekvationerna och utvärderingsmetoden enligt rapporten följs.
Notera att standarderna och SP Rapport 2015:02 kan ha ytterligare krav att ta hänsyn till vid mätningarna. Även om detta excelark används som hjälp vid beräkning av mätresultaten är det inte säkert att alla mätvillkor enligt standarden eller SP Rapport 2015:02 uppfylls.
Användning | Mät enligt anvisningarna i metoden. Fyll i mätvärden från respektive mätning i de grå rutorna. Om kriterierna uppfylls visas OK. Behövs fler mätningar indikeras det med "ja".
Välj om resultatet ska korrigeras för efterklangstid enligt schablon genom att ange "ja".
Bakgrundnivåer ska mätas och dokumenteras, men resultatet korrigeras inte för uppmätta bakgrundsnivåer.
Ekvivalent och maximalnivåer |  | Här anges A-, C-vägda och ekvivalentnivåer, samt maximalnivå. Om endast maximalnivå mäts används enbart den kolumnen
|  | LAeq | LCeq | LAFmax | L31,5,eq | L40,eq | L50,eq | L63,eq | L80,eq | L100,eq | L125,eq | L160,eq | L200,eq
Mätning 1 | Hörnmätning 1
Rumsmätning 1
Rumsmätning 2
Skillnad
>3 dB? | Fler positioner?
Mätning 2 | Hörnmätning 2
Rumsmätning 3
Rumsmätning 4
Skillnad
>6 dB? | Fler positioner?
Mätning 3 | Hörnmätning 3
Rumsmätning 5
Rumsmätning 6
Skillnad
>9 dB?
I första hand används C-vägd nivå för att avgöra om fler positioner behövs. I de fall enast A-vägd ekvivalent
eller maxmialnivå mäts används respektive kolum för att avgöra om fler positioner behövs.
I övrigt hänvisas till rapporten SP Rapport 2015:02
Efterklang
Omöblerat rum utan absorption? |  |  | Ja/Nej | anges ja i rutan minskas den A-vägda ekvivalentnivån med 3 dB
|  | LAeq | LCeq | LAFmax | L31,5,eq | L40,eq | L50,eq | L63,eq | L80,eq | L100,eq | L125,eq | L160,eq | L200,eq
Resultat
|  | LAeq | LCeq |  | L31,5,eq | L40,eq | L50,eq | L63,eq | L80,eq | L100,eq | L125,eq | L160,eq | L200,eq
Bakgrundsnivå | Hörnmätning
Rumsmätning 1
Rumsmätning 2
Medel
Marginal till bakgrund

## Exempel på protokoll
|  | LAeq | LCeq | LAFmax | L31,5,eq | L40,eq | L50,eq | L63,eq | L80,eq | L100,eq | L125,eq | L160,eq | L200,eq
Mätning 1 | Hörnmätning 1
Rumsmätning 1
Rumsmätning 2
Skillnad
>3 dB? | Fler positioner?
Mätning 2 | Hörnmätning 2
Rumsmätning 3
Rumsmätning 4
Skillnad
>6 dB? | Fler positioner?
Mätning 3 | Hörnmätning 3
Rumsmätning 5
Rumsmätning 6
Skillnad
>9 dB?
|  | LAeq | LCeq | LAFmax | L31,5,eq | L40,eq | L50,eq | L63,eq | L80,eq | L100,eq | L125,eq | L160,eq | L200,eq
Resultat | Hörnmätning
Rumsmätning 1
Rumsmätning 2
Medel