## Stationär besökare
Arrangemang för stationära besökare (konserter och liknande).
Beräkning av ekvivalent och maximal ljudtrycksnivå samt mätosäkerhet efter mätning enligt SP-INFO 2004:45 Reviderad 2014, avsnitt 5.1.
Fyll i de gula fälten.
LAeq, avläst värde | dB | "LAeq" kan vara uppmätt LAeq1h eller LAeqARR
LAFmax, avläst värde | dB
Korrektion för personburen mikrofon, K1 | dB | Se avsnitt 6.1.1: Välj K1 = 0 dB, K1 = -1 dB eller K1 = -2,5 dB
Avståndskorrektion för ersättningsposition, K5 | dB | Se avsnitt 6.1.3
Skriv in värdet på konstanten a |  | Se avsnitt 7.1: Vid mätning inomhus är a = 5 och vid mätning utomhus är a = 10
Mätinstrumentets standardavvikelse, σ1 | dB | Från tabell 2
Resultat:
Mätosäkerhet, MO | dB
Korrigerat LAeq | dB
Korrigerat LAFmax | dB
Redovisa de korrigerade ljudtrycksnivåerna ± mätosäkerheten (från de blå fälten).
Exempel:
Om korrigerat LAFmax = 106 dB och mätosäkerheten = 4 dB redovisas detta som LAFmax = 106 ± 4 dB.
Övre intervallgräns:
Korrigerat LAeq + MO | dB
Korrigerat LAFmax + MO | dB

## Mobil besökare
Arrangemang med mobila besökare (nattklubb, dansbana, pub och liknande).
Beräkning av ekvivalent och maximal ljudtrycksnivå efter mätning enligt SP-INFO 2004:45 Reviderad 2014, avsnitt 5.2.
Fyll i de gula fälten.
LAeq, avläst* värde mätposition 1 |  | dB | * Inklusive eventuell avståndskorrektion K5 enligt avsnitt 6.1.3
LAeq, avläst* värde mätposition 2 |  | dB
LAFmax, avläst* värde mätposition 3 |  | dB
Korrektion för personburen mikrofon, K1 |  | dB | Se avsnitt 6.1.1: Välj K1 = 0 dB, K1 = -1 dB eller K1 = -2,5 dB
Avståndskorrektion, K5 |  | dB | Se avsnitt 6.1.3
Skriv in värdet på konstanten a |  | dB | Se avsnitt 7.1: Vid mätning inomhus är a = 5 och vid mätning utomhus är a = 10
Mätinstrumentets standardavvikelse, σ1 |  | dB | Från tabell 2
ΔL (LAeq,pos1 - LAeq,pos2) | 0 | dB
Korrektion för persons vistelse, K3 | 0 | dB
Resultat:
Mätosäkerhet, MO |  | dB
Korrigerat LAeq15min |  | dB
Korrigerat LAFmax |  | dB
Redovisa de korrigerade ljudtrycksnivåerna ± mätosäkerheten (från de blå fälten).
Exempel:
Om korrigerat LAeq15min = 92 dB och mätosäkerheten = 3 dB redovisas detta som LAeq15min = 92 ± 3 dB.
Övre intervallgräns:
Korrigerat LAeq15min + MO |  | dB
Korrigerat LAFmax + MO |  | dB

## Kalkylator
Beräkna ekvation 2, 3 och 4 i mätmetoden. Fyll i de gula fälten.
Avnitt 3, ekvation 2:
Om ekvivalentnivån har olika (konstanta) värden Leq1, Leq2, Leq3,... under tidsintervallerna
T1, T2, T3,… kan ekvivalentnivån för den totala tidsperioden Ttot = T1 + T2 + T3 +... beräknas ur
| tidsperiod (nr) | Leq (dB) | T (minuter) | Exempel:
| 1 |  |  | En konsert pågår 19.30-21.40.
| 2 |  |  | Mätvärden:
| 3 |  |  | 19.30-20.30: LAeq1h = 93,4 dBA
| 4 |  |  | 20.30-21.30: LAeq1h = 96,2 dBA
| 5 |  |  | 21.30-21.40: LAeq = 103,1 dBA
6
| 7 |  |  | Vi använder ekvation 2 för att beräkna
| 8 |  |  | ekvivalentnivån för hela konserten och
| 9 |  |  | får att LAeqARR = 96,5 dBA.
10
| LeqTtot |  | dB |  | 0 | 0
| Avsnitt 3, ekvation 3: |  |  | Från exemplet ovan:
LAeqTs = 103,1 dBA
Ts = 10 minuter
| LAeqTs |  | dBA | LAeq1h blir 95,3 dBA
| Ts |  | minuter
| LAeq1h |  | dBA
| Avsnitt 3, ekvation 4: |  |  | Exempel:
LAeq15min mäts på en nattklubb strax
före den stänger. Mätningen börjar 00.45
men musiken tystnar kl 00.54, innan
| LAeqTs |  | dBA | mätperioden är slut. Ekvivalentnivån
| Ts |  | minuter | mätt 00.45-00.54 är LAeqTs = 87,3 dBA.
| LAeq15min |  | dBA | Då blir LAeq15min = 85,0 dBA (00.45-01.00)

## 2 exempel
Exempel mätning på konsert.
Förutsättningar:
- | Konserten som hölls i aulan på en skola började kl 17.30 och slutade kl 18.50.
- | Ljudnivåmätaren som användes var av klass 1 och stod på stativ under mätningen (dvs ej personburen mikrofon).
Därmed vet vi från mätmetodens avsnitt 6.1.1 att korrektionen för personburen mikrofon (K1) blir 0 dB.
Därtill fås ur tabell 2 i mätmetoden att mätinstrumentets standardavvikelse (σ1) är 0,5 dB.
- | Avståndskorrektion för ersättningsposition vid mixerbordet mättes upp till K5 = 2,4 dB.
- | Efter 60 minuters mättid från konsertens start visar instrumentet LAeq = 93,1 dB, LAFmax = 102,2 dB.
- | Efter att ha nollställt ljudnivåmätaren, mäter vi de resterande 20 minuterna och läser av: LAeq =95,5 dB, LAFmax = 104,6 dB.
- | Med hjälp av ekvation 2 under fliken märkt "Kalkylator" kan vi beräkna uppmätt (ej korrigerad) ekvivalentnivå för hela konserten, LAeqARR = 93,8 dB.
- | På samma sätt räknar vi ut att LAeq1h för kl 18.30-19.30 blir 90,7 dB (sätt in LAeqTs = 95,5 dB, Ts = 20 min).
- | Slutligen använder vi fliken märkt "Stationär besökare" för var och en av de tre ekvivalentnivåerna (LAeq1h för första resp andra timmen samt LAeqARR).
Exempelvis beräknar vi korrigerat LAeqARR och LAFmax enligt nedan:
|  | LAeq, avläst värde |  |  | 93.8 | dB | "LAeq" kan vara uppmätt LAeq1h eller LAeqARR
|  | LAFmax, avläst värde |  |  | 104.6 | dB
|  | Korrektion för personburen mikrofon, K1 |  |  | 0 | dB | Se avsnitt 6.1.1: Välj K1 = 0 dB, K1 = -1 dB eller K1 = -2,5 dB
|  | Avståndskorrektion för ersättningsposition, K5 |  |  | 2.4 | dB | Se avsnitt 6.1.3
|  | Skriv in värdet på konstanten a |  |  | 5 |  | Se avsnitt 7.1: Vid mätning inomhus är a = 5 och utomhus a = 10
|  | Mätinstrumentets standardavvikelse, σ1 |  |  | 0.5 | dB | Från tabell 2
Resultat:
|  | Mätosäkerhet, MO |  |  | 3 | dB
|  | Korrigerat LAeq |  |  | 96.2 | dB
|  | Korrigerat LAFmax |  |  | 107 | dB
I de blå rutorna visas de korrigerade nivåer som skall redovisas. Den kompletta redovisningen blev slutligen:
|  | LAeq1h = 96 ± 3 dBA | (kl 17.30-18.30)
|  | LAeq1h = 93 ± 3 dBA | (kl 18.30-19.30)
LAeqARR = 96 ± 3 dBA
LAFmax = 107 ± 3 dBA
Exempel mätning på en nattklubb.
(Detta exempel är hämtat från exempel B.2 i mätmetoden)
Förutsättningar:
- | En klass 1 handhållen ljudnivåmätare har använts och K1 blir därför 0 dB.
Tabell 2 i mätmetoden ger att mätinstrumentets standardavvikelse (σ1) är 0,5 dB.
- | Mätningen i mätposition 1 startade kl 23.15.
- | Uppmätt (dvs från instrumentet avläst) ekvivalentnivå i mätposition 1 var 94,7 dB.
- | Uppmätt ekvivalentnivå i mätposition 2 var 93,5 dB.
- | Ingen särskild position med lokalt högre ljudtrycksnivå hittades varför maximalnivå istället mättes i mätposition 1.
Uppmätt maximalnivå (LAFmax) var 103,4 dB.
Vi väljer fliken märkt "Mobil besökare" och fyller i formuläret enligt nedan:
| LAeq, avläst* värde mätposition 1 |  | 94.7 | dB | * Inklusive eventuell avståndskorrektion K5 enligt avsnitt 6.1.3
| LAeq, avläst* värde mätposition 2 |  | 93.5 | dB
| LAFmax, avläst* värde mätposition 3 |  | 103.4 | dB
| Korrektion för personburen mikrofon, K1 |  | 0 | dB | Se avsnitt 6.1.1: Välj K1 = 0 dB, K1 = -1 dB eller K1 = -2,5 dB
| Avståndskorrektion, K5 |  | 0 | dB | Se avsnitt 6.1.3
| Skriv in värdet på konstanten a |  |  | dB | Se avsnitt 7.1: Vid mätning inomhus är a = 5 och vid mätning utomhus är a = 10
| Mätinstrumentets standardavvikelse, σ1 |  | 0.5 | dB | Från tabell 2
| ΔL (LAeq,pos1 - LAeq,pos2) |  | 1.2 | dB
| Korrektion för persons vistelse, K3 |  | 0 | dB
Resultat:
| Mätosäkerhet, MO |  | 3 | dB
| Korrigerat LAeq15min |  | 94.7 | dB
| Korrigerat LAFmax |  | 103.4 | dB
I de blå rutorna visas nivåerna som skall redovisas. Den kompletta redovisningen blev slutligen:
|  | LAeq15min = 95 ± 3 dBA | (kl 23.15-23.30)
LAFmax = 103 ± 3 dBA

## Övrig info
Fil: | SP-INFO 2004-45 Reviderad 2014, beräkning egenkontroll.xls
Version: | 2
Excelbladet är avsett för att användas till mätmetod SP-INFO 2004:45 Reviderad 2014.
Det går att ladda ner från SPs hemsida, www.sp.se.
Kommentar till första versionen från 2007:
Du får använda det på egen risk; jag har gjort mitt bästa för att se till att det räknar helt i enlighet
med mätmetoden men frånsäger mig ansvar för eventuella felaktigheter.
För att minska risken för att de inlagda formlerna av misstag förvanskas har jag låst excelbladet för ändringar.
Ifall du vill skapa ditt eget blad, göra ändringar etc behöver du först låsa upp skyddet - lösenordet är SP.
Borås, 2007-10-25
Andreas Gustafson
Kommentar till andra versionen från 2014:
Hänvisar till mätmetod reviderad 2014, i övrigt inga ändringar.
Göteborg, 2014-12-03
Andreas Gustafson